문서번호	급수운영과-30491
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
이성운	이상무	12/17 조면행

누수탐지작업일지(강서구,양천구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12. 17.

강서수도사업소

(급수운영과)

탐지 일시			2014년 12월 17일 (수요일) 날씨:맑음
탐지 위치			중블록명				탐지구분					위 치											비 고
			목동1중				음청식					목5동905번지 일대											목동44블록
							다점식
탐 지 원			조 장									조 원						보조원 (공무직)
			이성운									이경구						이택성
음청식 누수탐지
연번	위 치 (도로명)							도 종	관로 구경			소블록	수압	접수시간	처리내용						가압.시장 역사.하수		야탐.민탐 일탐.계탐			비고
1	목5동905번지 일대							ASP	200			목동44	3.5		누수처없음						하수		계탐
다점식 누수탐지
연번	소블록명	로거 설치										누수탐지 결과											가압시장 역사하수		야탐 민탐 일탐 계탐		비고
		센서구간		연장 (m)	설치위치				설치 구경 (mm)		재질	총음수집 (분)	횟수	시간간격 (분)	누수확율(%)		이점재탐여부			누수위치
탐 지 연 장(음청식)
강서구 (km)				인입관		50mm이하				80mm			100mm			150mm			200mm			250mm		300mm
				0.2		0.5				0.7			0.8			0.5			0.3					0.2
3.2				500mm		700mm				900mm이상