문서번호	녹색에너지과-12483
결재일자	2013.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	녹색에너지과장	기후변화정책관		기후환경본부장
이재성	권민	김용복		06/28 임옥기
협 조	전력관리팀장		이영목
	에너지정책팀장		최영수

'13년 여름철 에너지절약 대책회의 결과보고

기후환경본부

(녹색에너지과)

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	SH공사외 4개 공기업	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

'13년 여름철 에너지절약 대책회의 결과보고

7~8월 전력위기 극복에 기여하기 위해 시 청사 및 산하기관의    여름철 에너지절약 대책회의 개최결과를 보고 드림

□ 회의개요

○ 일    시 : '13. 6.25(화), 09:30 ~ 10:40 (70′)

○ 장    소 : 기획상황실(6층)

○ 참    석

- 행정1부시장님, 안건 관련 실․본부․국장, 정무보좌관,

- 서울메트로․ 도시철도․ 시설공단․ 농수산식품공사․ SH공사 본부장

○ 내    용 : '13년 전력위기 극복을 위한 공공기관 여름철 에너지 절약대책

○ 보고내용

내 용		발 표	비 고
【주제보고】
	① 여름철 전력위기 극복 에너지절약 종합대책	․ 기후환경본부장
【기관별 추진계획 PT발표】
	① 물재생센터 및 사업소 에너지 절약 대책	․ 도시안전실장
	② 시청사 에너지절약 추진계획	․ 행정국장
	③ 상수도사업본부 여름철 에너지절약 대책	․ 상수도사업본부장
	④ 지하철 여름철 에너지절약 추진계획	․ 서울메트로 기술본부장
	⑤ 도시철도 여름철 에너지절약 종합대책	․ 서울도시철도 전기기계처장
	⑥ 시설분야 여름철 에너지절약 종합대책	․ 서울시설공단 경영지원본부장
	⑦ 가락시장 여름철 에너지절약 대책	․ 농수산식품공사 본부장
	⑧ 공사 사옥 에너지절약 대책	․ SH공사 기획경영본부장
<서면보고>
	⑨ 공원시설 에너지 절약 추진대책	․ 푸른도시국
	⑩ 체육시설․세종문화회관 에너지절약대책	․ 문화관광디자인본부

□ 주요 논의사항

○ 가락시장의 저온설비 온도가 -15~-20℃가 적정하나 -25℃로 설정하여 전력소비가 크다는 의견이 있으므로 점검후 조치 요망

- 냉동창고의 운영 관련 가이드라인 마련 등 현실적으로 관리

○ 지하철 운영, 상수도 생산, 하수 처리에는 많은 에너지 소비되고 그 동안 많은 절약 노력으로 과거보다 절약되고 있으나, 좀 더 바꿀수 있는 여지가 있는 지 확인 해 주기 바람

○ SH공사는 임대아파트 공용부문에 대한 관리 강화

- 미분양 상가의 경우 홍보를 위해 저녁에도 조명을 켜 놓는 사례

- 보금자리주택 건설현장의 에너지 불필요한 사용 등 점검 및 개선

○ 임대주택 신축시 퀄리티는 높아진 반면에 에너지 소비는 오히려  많아 지고 있는데 LED사용 등 절약부분의 퀄리티를 높이기 바람

○ 시설공단은 LED 보급 많이하고 있으나, 공간이 넓은 장묘장에 태양광 등 발전시설 설치로 자급능력 향상 방안 검토하기 바람

- 태양광 등 대체에너지는 위기 단계에서 최소한 기능유지를 위한  것이며 이는 원전하나줄이기 사업의 목적 임

○ 지하철공사도 전동차 관련 절약 노력을 많이 해 왔으나, 절약을위해 차량유지에 필요한게 무엇인지 파악하고 신규 부품 도입 등 노력 바람

○ 전력위기(Blackout) 발생시에는 최종적으로 유지해야하는 시설이 무엇인지 파악해서 자체 전원확보 방안 등을 마련하여 최소 기능이 유지 될 수 있도록 검토해 주기 바람

※ 첨부 : 회의자료 1부.