	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 결과보고

1. 관련근거

가. 급수운영과-29219(2014.12.04.)호 『소화전 보수 완료 통보』

나. 급수운영과-29217(2014.12.04.)호 『소화전 보수 완료 통보』

다. 재난관리과-6637(2014.12.12.)호 『소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 알림(구로구)』

2. 위 호와 관련하여 수궁119안전센터 관내 고장수리 보수완료 소방용수에 대한 검사 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 검사대상 : 2개소 (지하식 1187호. 823호)

나. 검사자 : 소방위 민기일 외2명

다. 검사결과 : 붙임

붙    임 : 소방용수시설 검수결과 1부.  끝.

	수궁119안전센터장
★담당자	장재익		진압2대장	우덕균		센터장	12/17 임영화
협조자
시행	수궁119안전센터-5049	(		)	접수		(		)
우	152-878	서울특별시 구로구 오리로 1285 (궁동 )	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02 - 2685 - 6119	/전송	02 - 2613 - 0119	/	jang0469@seoul.go.kr	/	대시민공개