문서번호	물재생시설과-8567
결재일자	2013.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생시설과장	물관리정책관
김태환		김병위	06/29 정만근
협 조
	물재생운영팀장			정훈모

물재생센터 민원관련 물관리정책관 주민대표 면담결과 보고(탄천)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
-	-	-	-	-

2013. 6

도시안전실 물재생시설과

『물재생센터 민원관련』

물관리정책관 주민대표 면담 결과 보고

□ 대  상 : 탄천 주민협의회 대표

□ 일  시 : 2013. 6. 24(월) 16시~17시

□ 장  소 : 물관리정책관실

□ 참석자 : 권용태 주민협의회 회장 등 4명

□ 주요 관심사항 : 4단계 복개화 조기시행, 악취관리 종합대책 등

□ 면담내용

연번	주민 요구사항	답변
1	슬러지 야외 적치 반대 및 대책마련	- 작년(‘12.9월~10월) 수도권매립지 주변주민의 슬러지 반입통제 및 계절적(봄철, 3~6월) 원인에 의해 슬러지가 급격히 증가하여 일시적으로 적치됨 - ‘13.2월 건조시설 설치(중랑 100톤/일)하고 수도권매립지 반입량 확대(1,315→1,489톤/일) 하는 등 슬러지 적치해소에 최선을 다하고 있음 - ‘14년 건조시설 추가설치(난지 150톤/일)하는 등 자체 처리시설 학대하여 적치되지 않도록 노력하겠음
2	주민협의회 제4차(‘12.5.24) 의결사항인 냄새조사결과에 대한 종합대책 수립 및 조기시행	- 고도처리공사 준공과 관련하여 시행된 악취조사 결과 탈취시설 일부 성능저하 등 지적사항에 대해서는 센터 자체적으로 우선 조치하였음 - 근본적인 대책은 ‘13.8월경 실시 예정인 환경공단 악취기술진단 결과에 따라 대책수립 예정임
3	4단계 복개 조기시행	- 2013.9월 착공예정이며, 복개사업이 원활히 진행 되도록 2014년 예산반영 등 추진예정임
4	위례신도시 생활하수의 탄천센터 유입 반대	- ‘08년 2020 하수도 기본계획 수립 당시 위례지구 생활하수는 탄천센터 처리구역으로 포함되었으며, 탄천 하수처리 용량이 110만톤에서 90만톤으로 축소된 사항임을 이해 당부
5	복개 야외무대 효율적 운영	- 체육시설 및 야외무대는 시설운영자인 탄천센터에서 관리운영 의무가 있으며, 주민협의회 의견을 적극 수렴하겠음
6	물재생센터 주변 주민불편 관련 시장님, 부시장님 면담 요청	- 주민의견을 충분히 전달하겠음을 이해당부

□ 향후계획

❍ 금번 주민대표 면담을 통해 우리시 민원해소 노력에 대한 주민들의 신뢰가 구축되었는 바,

❍ 향후, 주민과의 실무대화를 강화하여 주민의견을 지속 수렴함으로써 민원 및 갈등이 재발되지 않도록 추진