문서번호	정수시설과-3141
보존기간	년
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		주무관	정수시설과장
강석윤		이정원	12/17 박심근
협 조
	행정관리과장			정남기
	주무관			김달회
	주무관			이무규

2014년 하반기 정기 및 최종 하자검사 결과 보고

2014. 12.

구의아리수정수센터

정수시설과

2014년 하반기 정기 및 최종 하자검사 결과 보고

공사(물품) 준공검사 후 하자담보 책임기간내 사업에 대하여 정기 및 최종 하자검사 결과임.

□ 관련법규

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

❍ 지방자치단체 공사계약일반조건 제10절 공사목적물의 하자 3. 하자검사 규정

※ 예비준공검사 및 최종하자검사 실시 개선내용 알림

(기술심사담당관-2162호 2014. 2. 7)

- 10억원이상 공사는 외부전문가 활용, 그 외 내부직원 보강 또는 부서간 교차점검 실시

□ 하자검사 대상

❍ 대    상 : 총 28건

- 정수시설과 : 염소투입시설 구매설치 등 27건

(기계팀 9건, 전기팀 5건, 시설팀 13건)

- 행정관리과 : 구의정수장 문화재 보수 ․ 정비공사 1건

❍ 검사기간 : 2014. 12. 1. ~ 12. 15

❍ 검 사 자

구 분		검 사 자		비 고
정수장 배출수처리장	전기	공업6급	이무규	정수시설과
		공업7급	노성제
	기계	공업6급	이정원
		공업7급	강석윤

구 분		검 사 자		비 고
정수장 배출수처리장	시설	시설6급	김달회	정수시설과
		시설7급	김수영
		시설7급	이희점
		시설7급	박광수
문화재시설		지방운영관리7급	김점철	행정관리과

□ 점점내용

❍ 공사 및 구매 건에 대한 설비의 정상작동 및 시설물 파손 여부 등 하자발생 건 확인

□ 점검방법

❍ 최종하자검사 내부직원보강 및 부서간 교차 합동 점검

❍ 시설물 안전점검 병행 점검

□ 점검결과

❍ 구의정수장 문화재 보수․정비공사 등 23건 정기 하자검사와 여과지 외벽 케이블 트레이 정비공사 등 5건 최종 하자검사 결과,

❍ 기계, 전기 설비 정상작동 및 기능이 유지되고 있으며,

❍ 토목, 문화재시설물 등 외관상태와 시설물 파손여부 등 점검결과 이상없음

※ 하자검사 전경사진

정수장 구내용수 배관 개량공사	응집기 구동축 제작(수리) 구매설치

2013 정수장 전기설비 보수공사(연간단가)	여과지 외벽 케이블트레이 정비공사
약품투입동외 5개동 외벽정비공사	여과지 수로 벽체외 1개소 시설물 보수공사
관사 환경정비 공사	구의정수장 문화재보수․정비공사

□ 행정사항

❍ 하자검사조서 작성 비치

별첨 : 1. 2014년 하반기 정기 및 최종 하자검사 결과현황 1부.

2. 하자검사조서(별도보관) 1부.  끝.