출 장 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	김정복	12/18 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 12. 17.
보고자 : 주무관 김 정 복

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 김정복, 권진목

2. 현장수질검사 결과

접 수 일	접수번호	지 점	주 소	상 호	정수장	잔류염소	pH	탁도
2014-12-17	14MT-06081	중부3-01-대현산1-1	숭인동길 51	종로숭인새마을금	뚝 도	0.26	7.1	0.07
2014-12-17	14MT-06082	중부3-02-대현산1-1	종로63나길 3	묘각사	뚝 도	0.25	7.1	0.07
2014-12-17	14MT-06083	중부3-03-대현산1-3	성균관로 49-1	한우목우촌	뚝 도	0.22	7.1	0.07
2014-12-17	14MT-06084	중부3-04-대현산1-3	성균관로 47	명광교회	뚝 도	0.30	7.2	0.08
2014-12-17	14MT-06085	중부3-05-대현산1-2	삼청로 131	달성한식	뚝 도	0.29	7.1	0.07
2014-12-17	14MT-06086	중부3-06-대현산1-2	삼청로 107	삼청동주민센터	뚝 도	0.27	7.1	0.07
2014-12-17	14MT-06087	중부3-07-북악가1	홍지문2길 20	상명자연대학	뚝 도	0.20	7.1	0.08
2014-12-17	14MT-06088	중부3-08-북악가1	홍지문길 7	미장원	뚝 도	0.21	7.1	0.07
2014-12-17	14MT-06089	중부3-09-남산1	통일로12길 20-2	참진학원	뚝 도	0.22	7.1	0.07
2014-12-17	14MT-06090	중부3-10-남산1	자하문로17길 24	옥인파출소	뚝 도	0.28	7.2	0.07
2014-12-17	14MT-06091	중부3-11-대현산5	자하문로 92	청운효자동주민센터	뚝 도	0.26	7.1	0.07
2014-12-17	14MT-06092	중부3-12-대현산5	자하문로 120	전주식당	강 북	0.24	7.1	0.07
2014-12-17	14MT-06093	중부3-13-대현산2-2	을지로41길 28	임성빌딩	강 북	0.21	7.1	0.07
2014-12-17	14MT-06094	중부3-14-대현산2-2	을지로39길 40	중구구민회관	뚝 도	0.25	7.1	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개항목 시험 중임.

( 시료접수번호(중부 3지점) : 14MT - 06081 ~ 14MT - 06094 ). 끝.