문서번호	계량기검정과-3481
결재일자	2014.12.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	계량기검정과장
최강용		김덕유	12/18 양춘배
협 조
	주무관			김석현
	주무관			정인석

일일 택시미터 검정 결과 보고

2014. 12. 17

서울시품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 검정 보고 2014년 12월 17[수]
구 분	주 행 검 사			부적합 구분				정 치 검 사			비 고
				주행거리		봉인줄 불 량	기타
	계	합 격	불합격	미달	초과			계	합 격	불합격
년간누계	15,700	15,097	603	259	323	15	6	748	748
12월누계	942	891	51	37	12	1	1	44	44

□ 주행검사

구     분

계

합  격

불합격

부적합 구분

비 고

주행거리

봉인줄

불  량

기타

미달

초과

개인

모범

0

0

0

중형

36

34

2

1

1

소계

36

34

2

법인

장애인

0

0

0

중형

31

30

1

1

소계

31

30

1

구급

차

이송업체

일반

1

1

0

특 수

0

0

0

소 계

1

1

0

의료법인

일 반

6

5

1

1

특수

0

0

0

소 계

6

5

1

계

7

6

1

합     계

74

70

4

3

1

0

0

□ 정치검사

계

합  격

불합격

비      고

0

0

0

□ 기타

수수료수입(주행검사+정치검사)

148,000

수리검정확인서 발급(건)

18

※ 차량별 부적합 상세

**	****	******	종별	등록번호	부적합 내용
**	*********	*************
**	*********	*************
**	*********	*************
***	*******	*************

끝.