문서번호	시설과-685
결재일자	2013.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
마동훈	유병설	배병렬	정경효		02/07 이원효
협 조

피크전력 저감장치 설치계획 보고

2013년 2월

서울대공원

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

피크전력 저감장치 설치계획 보고

피크전력 저감장치를 설치하여 전력 수요가 큰 시간대에 사용함으로써 전기요금저감 및 전력위기 대응과 서울시 원전하나 줄이기 정책에 기여

Ⅰ		현황 및 문제점

□ 전력사용이 급증하는 여름철․겨울철에 피크전력이 상승하여 정부의

전력부족현상 발생 및 전기 사용요금 증가

□ 전력 부족으로 인하여 피크 시간대에 한전의 전력사용 제한

Ⅱ		조치의견

□ 전기사용이 적은 심야시간에 저장장치에 전력을 저장하여 전력사용이

높은 피크시간대에 사용하는 피크전력저감장치 설치

Ⅲ		설치개요

□ 용    량 : 피크전력 저감장치 300kWh

□ 설치장소 : 주변전실

□ 피크전력저감장치 구성도

Ⅳ		추진일정

□ 2013. 2월 : 설계용역 타당성 심사 및 설계용역실시

□ 2013. 3월 : 계약심사

□ 2013. 3월 ~7월 : 피크전력저감장치 제조 및 공사시행

□ 2013. 7월 : 시험운전 및 준공

Ⅴ		예 산

□ 소요예산 : 630백만원(국비30%, 시비70%)

□ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 시민만족도향상

피크전력저감장치설치, 시설비(100-401-01)