내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	항온항습기 수리계획 보고

1. 안전지원과-26980(2014.12.12.)호“항온항습기 가습기 성능저하 발생 보고”와 관련입니다.

2. 항온항습기 가습능력이 저하되어 다음과 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명 : 항온항습기 수리

나. 일    시 : 2014. 12. 18(목)

다. 대    상 : 항온항습기 가습기

라. 소요예산 : 금165,000원(금일십육만오천 원)

마. 수리사유 : 항온항습기 배수펌프 노후로인한 성능저하

바. 예산과목 : 전산시스템 보강 및 유지관리/공공운영비(201-02)

사. 계약방법 : 세금계산 발행 및 검수완료 후 계좌 입금

아. 수리업체 : ㈜한서종합기술(대표 : 박상무/전화 : 2638-7496)

- 소재지 : 서울특별시 영등포구 양평로 21 가길 19 B-903

자. 수리내용 : 배수펌프 교체

붙임  1. 성능저하 보고서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 사업자등록증 1부.  끝.

★담당자	한상일		전산기획팀장	정재후		안전지원과장	12/18 진준호
협조자	담당자	남창수		담당자	이위수
시행	안전지원과-27207	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	3706-1644	/전송	3706-1619	/	kddany@seoul.go.kr	/	대시민공개