	영등포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	사설 소방용수시설 현지확인 결과(여의도)

1. 현장지휘대-11075(2014.12.11.)호 『사설 소방용수시설 현지확인 지시』 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 여의도119안전센터 사설 소방용수시설 현지확인 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 조사 대상 : 서여의도 비즈니스호텔(여의도동 17-5)

나. 조사 인원 : 위. 임양배 외3명

다. 조사 결과 : 출수양호

붙 임   1. 사설소화전 기록카드 1부.

2. 사설소화전 점검표 1부.

3. 소방용수 지정승락서 1부.  끝.

	여의도119안전센터장
담당자	서동석		2팀장	임양배		센터장	12/18 원건환
협조자
시행	여의도119안전센터-5578	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울특별시 영등포구 의사당대로 162(여의도동 48-3)	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/	dong6171@seoul.go.kr	/	대시민공개