	영등포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 보수(이설) 완료에 따른 검수 결과(여의도)

1. 현장지휘대-11126 (2014.12.12.) 호 『소방용수시설 보수(이설) 완료에 따른 검수 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 여의도119안전센터 소방용수시설 보수(이설) 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 4개소

1) 보    수 : 2개소(지상식)

2) 형식변경 : 1개소(지상→지하식)

3) 뚜껑변경 : 1개소(사각→원형)

나. 조사결과 : 양호(3개),불량(1개)

※불량대상-762158호 출수불능(여의도동 38-1 광장아파트앞)

붙 임  보수완료 대상 현지확인 결과 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014.12.19

	여의도119안전센터장
담당자	서동석		2팀장	임양배		센터장	12/18 원건환
협조자
시행	여의도119안전센터-5577	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울특별시 영등포구 의사당대로 162(여의도동 48-3)	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/	dong6171@seoul.go.kr	/	대시민공개