		서부수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003203554	고객접수번호	0962014073790
수용가명	황병훈 외 1명	민원신청일	2014년 12월 18일
수용가주소	서울특별시 은평구 통일로80길 17-18 302호 (불광동) ( 122 - 040 은평구 불광동 312-100 302호 )
신청인	정윤정	신청인연락처	02-3146-3500
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19910819	기물번호	*********755
현장방문일시	14시 00분	현장출동자	강병국
입회자	정윤정	수용가와의관계	본인
급수불편유형	동결	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	옥내배관 동결 사항으로 수요가에서 해빙토록 안내

끝.

주무관							강병국				시설관리팀장					천성훈					시설관리과장					12/18 박길영
협조자
시행			시설관리과-33737										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울 서대문구 홍제2동 38-69																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3146-3698							/전송			02-3146-3739					/	rido011@seoul.go.kr													/	대시민공개