2014년 하반기 정기하자검사(전기분야)

문서번호	시설개선과-9979
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		김기탁		박관현		12/18 代박관현

□ 2014년 하반기 정기하자검사 대상 : 41건

○ 검사조서 작성 : 16건

○ 검사조서 생략 : 25건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 16건

사 업 명	잠실제1수영장 태양광발전설비 구매설치
계 약 자	아주전력(주) 대표 이상근
계 약 금 액	금138,807,000원
준 공 검 사 일 자	2012.09.28.
하자담보 책임기간	2012.09.28. ~ 2015.09.27.
하 자 검 사 일	2014.12.09.
사 업 개 요	발전용량 50KW(모듈, 인버터 등)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실 실내체육관 수배전반 제작구매설치
계 약 자	경인엔지니어링(주) 대표 정재원
계 약 금 액	금212,000,000원
준 공 검 사 일 자	2013.05.28.
하자담보 책임기간	2013.05.28. ~ 2015.05.27.
하 자 검 사 일	2014.12.09.
사 업 개 요	변압기반 2면(400, 300KVA) 등 5면 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 다변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	대일산전(주) 대표 강수인
계 약 금 액	금47,748,000원
준 공 검 사 일 자	2013.05.28.
하자담보 책임기간	2013.05.28. ~ 2015.05.27.
하 자 검 사 일	2014.12.09.
사 업 개 요	변압기반 2면(200, 300KVA) 교체설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 타워변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	대신파워텍(주) 대표 김춘원
계 약 금 액	금181,000,000원
준 공 검 사 일 자	2013.12.02.
하자담보 책임기간	2013.12.02. ~ 2015.12.01.
하 자 검 사 일	2014.12.10.
사 업 개 요	C, E타워변전실 수배전반 교체(고압반 2면, 변압기반 2면, 저압반 4면)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 주변전실 외 1개소 수배전반 제작구매설치
계 약 자	(주)일산전기 대표 이완해
계 약 금 액	금315,000,000원
준 공 검 사 일 자	2013.12.09.
하자담보 책임기간	2013.12.09. ~ 2015.12.08.
하 자 검 사 일	2014.12.10.
사 업 개 요	주변전시 및 F타워변전실 변압기 교체 4대, 수배전반 교체 및 신설 11면
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 LED조명 교체공사
계 약 자	(주)성강통신기술사사무소 대표 안치영
계 약 금 액	금44,579,900원
준 공 검 사 일 자	2013.12.12.
하자담보 책임기간	2013.12.12. ~ 2014.12.11.
하 자 검 사 일	2014.12.10.
사 업 개 요	LED조명 교체 776개(71W 82개, 60W 35개, 40W 201개, 30W 125개, 10W 333개)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	2013년 전기시설물 보수공사(연간단가)
계 약 자	씨에이건설(주) 대표 김병성
계 약 금 액	금144,866,700원
준 공 검 사 일 자	2013.12.23.
하자담보 책임기간	2013.12.23. ~ 2014.12.22.
하 자 검 사 일	2014.12.15. ~ 2014.12.17.
사 업 개 요	잠실주경기장, 잠실야구장, 실내체육관, 제1수영장 등 전기설비 보수공사
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 태양광발전설비 구매(조달)
계 약 자	(주)가람이앤씨 대표 김성수
계 약 금 액	금180,900,000원
준 공 검 사 일 자	2014.01.07.
하자담보 책임기간	2014.01.07. ~ 2017.01.06.
하 자 검 사 일	2014.12.10.
사 업 개 요	태양광발전설비 설치 50KW, 모니터링시스템 1식
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	배전반 제작구매설치(ALTS)
계 약 자	경인엔지니어링(주) 대표 정재원
계 약 금 액	금55,500,000원
준 공 검 사 일 자	2014.02.13.
하자담보 책임기간	2014.02.13. ~ 2016.02.12.
하 자 검 사 일	2014.12.04.
사 업 개 요	주경기장 ALTS 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 특고압케이블 교체공사
계 약 자	(주)동광지에스 대표 이덕하
계 약 금 액	금35,864,580원
준 공 검 사 일 자	2014.02.25.
하자담보 책임기간	2014.02.25. ~ 2015.02.24.
하 자 검 사 일	2014.12.04.
사 업 개 요	특고압 인입케이블 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 배전반 제작구매설치
계 약 자	청석전기(주) 대표 노공환
계 약 금 액	금260,000,000원
준 공 검 사 일 자	2014.02.25.
하자담보 책임기간	2014.02.25. ~ 2016.02.24.
하 자 검 사 일	2014.12.11.
사 업 개 요	주경기장 타워변전실 배전반 교체(12면)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실실내체육관 수배전반 제작구매설치
계 약 자	경인엔지니어링(주) 대표 정재원
계 약 금 액	금452,000,000원
준 공 검 사 일 자	2014.05.22.
하자담보 책임기간	2014.05.22. ~ 2016.05.21.
하 자 검 사 일	2014.12.11.
사 업 개 요	실내체육관 주변전실 배전반 교체(17면)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	풋살경기장 전기공사
계 약 자	(주)상지일렉스 대표 정원상
계 약 금 액	금30,052,000원
준 공 검 사 일 자	2014.07.21.
하자담보 책임기간	2014.07.21. ~ 2015.07.20.
하 자 검 사 일	2014.12.11.
사 업 개 요	타워조명 설치(조명폴 4본, LED투광기 24개), 배관배선공사, 제어반 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 감시제어설비 제작구매설치
계 약 자	(주)대청시스템스 대표 김봉국
계 약 금 액	금540,000,000원
준 공 검 사 일 자	2014.08.05.
하자담보 책임기간	2014.08.15. ~ 2016.08.04.
하 자 검 사 일	2014.12.11.
사 업 개 요	야구장 전력 및 조명감시제어, 경기장 외부조명 감시제어(광장타워, 남․북직문, 보조경기장)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 배전반 제작구매설치
계 약 자	대신파워텍(주) 대표 김춘원
계 약 금 액	금250,000,000원
준 공 검 사 일 자	2014.09.05.
하자담보 책임기간	2014.09.05. ~ 2016.09.04.
하 자 검 사 일	2014.12.12.
사 업 개 요	E, F, G, H변전실 배전반 교체(16면)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	무정전 전원공급장치 구매설치
계 약 자	국제통신공업(주) 대표 김성조
계 약 금 액	금63,109,000원
준 공 검 사 일 자	2014.10.14.
하자담보 책임기간	2014.10.14. ~ 2016.10.13.
하 자 검 사 일	2014.12.12.
사 업 개 요	6KVA 12대, 10KVA 1대
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 25건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
잠실제1수영장 2층 전기설비 보수공사	2013.12.10.	㈜신지전설 황경옥	12,100,000	2014.12.09.	이상없음
올림픽전시관 기념품 판매장 전기공사	2013.12.23.	오로라전기 김전국	16,126,000	2014.12.22.	이상없음
피트니스센터 분전반 제작구매	2013.12.27.	㈜우경일렉텍 장만희	6,500,000	2015.12.26.	이상없음
주경기장 외 1개소 축전지 교체공사	2013.12.30.	오로라전기 김전국	14,350,000	2014.12.29.	이상없음
잠실야구장 태양광발전설비 전기공사	2013.12.31.	경인엔지니어링(주) 정재원	13,000,000	2014.12.30.	이상없음
제2수영장 보조다이빙장 전기설비 보수공사	2014.01.13.	㈜계도건설 정준모	15,226,000	2015.01.13.	이상없음
제1수영장 피트니스센터 전기공사	2014.01.24.	㈜거성전설 공병준	21,600,000	2015.01.23.	이상없음
잠실야구장 태양광발전설비 현황판 제작설치	2014.02.05.	㈜가람이앤씨 김성수	13,200,000	2017.02.04.	이상없음
잠실보조경기장 화장실 전기공사	2014.02.13.	㈜뉴타운전력 박형우	20,800,000	2015.02.12.	이상없음
잠실 실내체육관 조명등기구 설치공사	2014.02.14.	거성이앤티 이정종	18,000,000	2015.02.13.	이상없음
잠실주경기장 분전반 제작구매	2014.02.20.	경인엔지니어링(주) 정재원	11,150,000	2015.02.19.	이상없음
잠실야구장 기자실 전기공사	2014.03.21.	씨에이건설(주) 김병성	17,800,000	2015.03.20.	이상없음
잠실야구장 방송실 UPS 교체	2014.04.16.	㈜화인시스템 주광훈	6,700,000	2015.04.15.	이상없음
실내체육관 주변전실 케이블 설치공사	2014.05.21.	씨에이건설(주) 김병성	21,400,000	2015.05.20.	이상없음
잠실주경기장 기계실 조명설비공사	2014.06.20.	㈜세현건설 김홍만	21,400,000	2015.06.19.	이상없음
잠실주경기장 분전반 제작구매	2014.06.20.	동일산전(주) 이복현	8,624,000	2015.06.19.	이상없음
잠실주경기장 내 전기실 분전반 제작구매	2014.07.10.	㈜우경일렉텍 장만희	7,438,000	2015.07.09.	이상없음
무정전 전원공급장치 구매설치	2014.07.14.	국제통신공업(주) 김성조	8,703,000	2016.07.13.	이상없음
풋살경기장 타워조명제어반 제작구매	2014.07.17.	대신파워텍(주) 김춘원	6,297,000	2016.07.16.	이상없음
잠실실내체육관 국기게양대 전기공사	2014.09.03.	거성이앤티 이정종	15,350,000	2015.09.02.	이상없음
제2풋살경기장 감시제어설비 제작구매설치	2014.09.22.	㈜대청시스템스 김봉국	14,383,000	2016.09.21.	이상없음
분전반 제작구매설치(잠실운동장 UPS용)	2014.10.02.	경인엔지니어링(주) 정재원	15,035,000	2015.10.01.	이상없음
잠실운동장 전기실 비상조명설비 정비공사	2014.10.13.	부성전력 전문택	21,500,000	2015.10.12.	이상없음
잠실 실내보조체육관 외 1개소 분전반	2014.10.21.	㈜우경일렉텍 장만희	12,076,000	2015.10.20.	이상없음
잠실실내보조농구장 조명설비 정비공사	2014.11.11.	우진전력(주) 이강종	12,537,000	2015.11.10.	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2014년 12월 18일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사보		성명	진종구		진종구
검 사 자	시설개선과		지방공업주사보		성명	황인정		황인정