문서번호	총무과-1267
결재일자	2013.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	총무과장	상수도연구원장
이채영	윤병태	02/18 박용상
협 조	수질조사과장		강성욱
	수처리과장		김수영

연구실(실험실) 안전점검 계획

2013. 2.

서울시상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	연구실안전환경조성에관한법률	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

연구실(실험실) 안전점검 계획

유해화학물질 안전관리 부주의로 인한 연구실 중대사고 발생에 따라 동종 유사사고를 예방하고 안전위해 요인을 사전에 차단하여 안전한 연구활동이 되도록 근무환경을 조성 하고자 함.

1	근 거

교육과학기술부 연구안전환경과-765호(2013.02.13).

2013년 연구실 안전관리 추진계획 및 상수도연구원장 지시(2013.02.13).

2	점검계획

점검일자 : 2013년 2월 18일(월) ~ 21일(목) 4일간

점 검 자

총  무  과 : 이 채 영(연구실 안전환경 조성에 관한 법률에 의한 자격자)

시설관리용역 직원 2명(자격증 소지자)

수질연구부 수질조사과 : 강 성 욱과장  기술개발부 산하 실험실 점검(파이롯트 플랜트 포함)

기술개발부 수처리과 : 김 수 영과장   수질연구부 산하 실험실 점검

점검대상

각 실험실 : 수질연구부 4과 및 기술개발부 4과(연구기획과, 하수계획과 제외)

점검내용

실험 기계 ․ 기구, 전기시설, 약품, 병원체 등의 보관상태

연구실 위해요인  및 기타 안전 관련사항

점검방법

점검기기에 의한 점검 및 육안점검

측정장비 : 절연저항측정기, 적외선온도측정기, 테스터기, 측정기기에 필요한 부속품, 기타

3	점검결과조치

경미하고 소규모 개선이 필요한 사항 : 시설관리용역직원 이용 즉시조치

예산이 필요한 사항 : 계획수립 후 보고에 의해 집행

붙임 : 관련공문 및 연구실 안전점검표 각 1부.