문서번호	물관리정책과-18944
결재일자	2014.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물관리정책과장
김성영		윤맹진	12/18 배광환
협조
	담당자		이새봄

홍제동 132-5 외 1필지 공동주택신축공사 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물관리정책과

홍제동 132-5 외 1필지 공동주택신축공사

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 홍제동 132-5 외 1필지 공동주택신축공사

○ 사업위치 : 서울특별시 서대문구 홍제동 132-5, 132-13

○ 대지면적/건축연면적 : 813.76㎡/2,079.04㎡

○ 사업전·후 인구수

구분	세대수	인구수	비고
사업 전	6세대	24명	거주인구
사업 후	29세대	68명	서대문구 세대당 2.34명

○ 연계하수처리장 : 난지물재생센터(분뇨처리 : 난지물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점 (한강I_난지)	비점
홍제동 132-5 외 1필지 공동주택신축공사	한강I	2015	BOD	0.11	0.06	0.05
			T-P	0.004	0.004	0.000	비점 기준미만

○ 할당조건

할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 하며, 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경  등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙임 : 수질오염총량 검토서 1부. 끝.