문서번호	수도자재관리센터-24196
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공사자재관리팀장		소장
최정화		12/18 代최우섭
협조

관급자재 공장검사 결과 보고

(대형 83.85 - 동광주철)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

관급자재 공장검사 결과 보고

조달구매한 관급자재에 대하여 납품업체에 출장하여 품질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사일자 : 2014. 12. 17(1일)

□ 검 사 자

○ 공사자재관리팀 지방공업주사         최정화

○ 공사자재관리팀 지방시설관리주사보   홍철의

□ 검사업체

○ 동광주철 : 경기도 화성시 송산면 당성로 510

□ 검사 대상 및 현황

구 분	검사량 (조)	검사 샘플량	규격 검사 등	기계적 성 질	성분 분석	구상화 시험	비고
이탈방지압륜 80mm외 4종 구매	2,608	8	직접-8	공인-1	공인-1	공인-1	대형83
이탈방지압륜 400mm외 2종 구매	416	5	직접-5	공인-1	공인-1	공인-1	대형83

□ 검사 결과

○ 생산공장에 출장, 구매품목에 대하여 규격검사, 수압시험, 진동시험 및

외관상태 등을 검사한 결과 검사 규정에 적합하였으며, 기계적성질 등

재료검사에 대한 공인시험기관 의뢰 확인.

○ 아울러 볼트에 대한 인장시험 결과 기준값을 만족하였음.

□ 검사자 의견

○ 검사대상에 대하여 공장검사 결과 검사규정에 적합하므로 추후 제출되는

공인시험성적서 확인 결과 적합 시 납품 및 검수 조치코자 함.

붙 임 1) 이탈방지압륜 검사표 2부.

2) 사진자료 1부.  끝.