화재방어검토회의 결과(청량리동 235-11 미주@2동909호 안방화재)

대시민공개	담당자	2팀장	119안전센터장	결재
청량리119안전센터-6104	장태석	장석용	12/18 서일렬

연 번	2014	안전센터명		청량리		센터장		서일렬
검토일시	2014. 12.18 (08:30~09:00)	참석인원		15명		2팀장		장석용
화재 발생 현황	출동일	출 동		도 착		완 진		귀 소
	2014. 12. 17	16:15		16:18		16:33		17:40
	위 치	동대문구 청량리동 235-11 미주@2동 909호안방화재
	원 인	조사중
	출동력	출동인원	4명		출동차량		1대 (펌프)
화재 방어 활동	선착대 도착시 화세 및 조치	○ 현장도착 확인한 바 출입문이 시건되어 있어 해정기 및 빠루등을 이용하여 창문 강제 개방하여 실내 진입함 ○ 청량리대는 909호 인명검색중 안방 침대에서 불꽃 및 연기발견후 옥내소화전 및 작은수관3본을 사용 화재진 압함. ○ 잔화정리후 아파트 복도 염화칼슘 살포하고 귀소함
	소방용수 및 사용량	○ 특이사항 없음
	인명구조 활동상황	○ 특이사항 없음
화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 특이사항 없음
	대책 (개선방안)	○ 팀원들과의 지속적인 훈련을 통하여 해정기 사용 및 문개방 숙달훈련 필요함.