이산화탄소수불대장(2014.12.17)

주무관	정수과장
이경철	12/18 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						24,004	6,599	17,405	288톤
12/1		1,654	1,654	0		22,350	4,945	17,405
12/2		1,279	1,279	0		21,071	3,666	17,405
12/3		1,299	1,299	0		19,772	2,367	17,405
12/4		991	795	196		18,781	1,572	17,209
12/5		1,893	0	1,893		16,888	1,572	15,316
12/6		1,863	0	1,863		15,025	1,572	13,453
12/7		1,968	0	1,968		13,057	1,572	11,485
12/8		1,919	0	1,919		11,138	1,572	9,566
12/9		1,902	0	1,902		9,236	1,572	7,664
12/10		1,790	0	1,790		7,446	1,572	5,874	*구매 : 32톤 (2014-6회)
12/11	16,000(2차)	2,051	0	2,051		21,395	17,572	3,823
12/12		2,665	704	1,961		18,730	16,868	1,862
12/13		2,425	2425	0		16,305	14,443	1,862
12/14		2,490	2,490	0		13,815	11,953	1862
12/15	16,000	2,022	2,022	0		27,815	9,931	17,862	*구매 : 16톤 (2014-7회)
12/16		1,438	1,438	0		26,355	8,493	17,862
12/17		1,582	1,394	188		24,773	7,099	17,674
계	32,000	31,231	15,500	15,731