함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	조류경보제 시행에 따른 조사결과 (2/13) 보고

1. 2013년도 조류경보제 시행계획(물관리정책과-1578, 2013.2.1)에 의하여 잠실대교 상류 5개 측정지점의 수질분석결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 조류 및 맛․냄새물질 분석 결과

일시	지점	측정항목
		수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	chl-a (mg/m3)	총조류수 (cell/mL)	맛․냄새물질 (ng/L)		출현조류 및 세포수
											구분	남조류		규조류	녹조류	기타
									Geosmin	2-MIB		유독	무독
2.13	강북	2.0	7.7	13.4	3.016	0.011	8.7	1,900	1.7	3.8	우점조류	-	-	Cyclotella	Scenedesmus	-
											총셀수	0	0	1,780	90	30
	암사	2.2	7.8	13.2	2.874	0.028	9.1	1,910	1.5	2.4	우점조류	-	-	Cyclotella	-	-
											총셀수	0	0	1,900	0	10
	구의	1.3	7.8	13.5	3.144	0.037	8.5	4,180	1.9	3.8	우점조류	-	-	Cyclotella	-	-
											총셀수	0	0	4,180	0	0
	자양	1.7	7.8	13.0	2.973	0.039	8.7	2,810	1.9	1.8	우점조류	-	-	Cyclotella	Tetraedron	-
											총셀수	0	0	2,790	10	10
	풍납	1.8	7.7	13.3	3.101	0.042	8.1	2,240	1.9	2.1	우점조류	-	-	Cyclotella	-	-
											총셀수	0	0	2,220	0	20

끝.

	상수도연구원장
수신자	서 울 특 별 시 장(물관리정책과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
주무관	권학선		수질조사과장	강성욱		수질연구부장	최영준		상수도연구원장	02/19 박용상
협조자
시행	수질조사과-904	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 천호대로 716-10 (구의2동 130-1)	/
전화	02-3146-1737	/전송	02-3146-1873	/	sunnychem@seoul.go.kr	/	대시민공개