문서번호	시설보수과-4911
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	동부도로사업소장
윤철식	박용선	12/18 代김현수
협 조	주무관		김호규
	주무관		정병윤

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

2014. 12.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

겨울철대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

2014년 겨울철대비 도로시설물 안전관리를 위하여 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		관련근거

도로시설과-19770(‘14.11.12) : 겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비계획

시설보수과- 4489(‘14.11.25) : 겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비계획

Ⅱ		점검현황

점검기간 : 2014. 12. 05. ~ 2014. 12. 17.

점검방법 : 시설물 담당자 및 시설안전자문위원 합동점검

※ 시설안전자문위원이 지정되지 않은 2종,법정외 시설물은 별도 자문위원 활용하여

합동점검 실시

점검대상

구분	계	일반교량	고가차도	터널	지하차도	복개구조물
개소	36	26	1	2	6	1

주요 점검사항

❍ 공통사항 : 지반침하, 전도 및 배수시설, 도로부속물 등 해빙기 취약부분

❍ 교   량 : 교량받침 및 신축이음 거동상태, 신축이음부 퇴적, 배수시설 상태 등

❍ 터   널 : 갱구부 사면 및 옹벽파손, 배수로 막힘 및 파손 등

❍ 복개구조물 : 구조물(슬래브,벽체)균열, 누수 및 기초하부세굴여부 등

❍ 지하차도 : 배수시설 상태, 벽체타일 파손여부 등

Ⅲ		점검결과 및 조치계획

지적사항

(단위 : 건)

구 분	유 형 별 지 적 현 황
	계	시설물손상	포장파손	배수불량	부속시설 파 손	안전사고 우려	기 타 (청소 등)
시설보수과	25	15	4	1	-	-	5

조치계획

(단위 : 건)

구분	총지적건수	지속관찰	조 치 계 획				기타
			도급공사 반영	직영반 조치	타기관이첩	하자조치
시설보수과	25	4	16 - 일상유지보수 13건 - 단일공사 3건	5	-	-	-

Ⅳ		행정사항

직영반 조치사항은 조치 완료함

2015년 일상유지 보수공사 및 단일공사는 익년도 계약후 조치

지속관찰 사항에 대하여 담당자별 점검 및 주의 관찰

점검결과는 도로시설과 보고 후 조치

안전점검 결과보고서에 의한 참여 외부전문가에게 점검수당 지급

붙  임 : 1. 안전점검 결과표 1부.

2. 점검사진 1부.  끝.