작업일지(12/18)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	12/18 우종근
2014년 12월 18일 목요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 :  맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 수탁공사 건. 당산2가 92번지. 공사준비로 도로상태 현장확인임. 2. 유관기관 협조건. 당산4가 2~26번지 당산4구역 재개발지구 민원처리함. 지역담당자 협조임. 3. 누수복구 건 대림2동1031-4번지, 대림2동1037-32번지(cip관). 불용관(D100,D80)분기 노후밸브 맹판설치와 누방대 작업 완료함.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절		550
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		25
누수복구, 불용관,훈련	2	20
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사		53
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		38
유관공사		32
재개발, 재건축	1	32
소블록 배관망정리
봉사, 배관도 점검		36
비굴착,수탁 ,시비	1	21
기타
이설건,동파		3
음수대		2
퇴수작업, 공사후		1