문서번호	기전과-9941
결재일자	2014.12.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
김현기		12/18 김대진
협 조

일원터널 이동전화 중계기 전기사용 요금 부과방안 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

동부도로사업소

(기 전 과)

일원터널 이동전화 중계기 전기사용 요금 부과방안 검토 보고

일원터널 이동전화 중계기 설치에 따른 전기사용 요금 부과 방안에 대한

검토 보고 임

□ 관련근거

○ 시설보수과-3537호(2014.09.16. 일원터널 이동전화 중계기설치 협의 검토보고)

- 전원수전 : 한전수전 정액제(분전반 한전계량기 1차에서 전력공급)

□ 이동전화 중계기시설 설치개요

○ 중계기시설

- TRIO-LM 중계기 1기(개포동 방향 터널입구)

- 서비스안태나 2기(터널 상,하행선 각1기-개포동방향에서 60m 지점)

- 도너안테나 1개(개포동방면 터널외부 갱분 좌측상단)

- 급전선 포설(중계기~안테나 각2본씩 가요전선관으로 보호)

- 관로시설(개포동방면 터널외부 중앙 수직구간, 터널입구 구간)

○ 중계기 사용전원 및 소비전력 : 220V 194.56W

○ 중계기 사용 시작일 : 2014. 10.05

□ 검토 및 조치내용

○ 전원공급 지원

- 터널 조명등 분전반내에서 전력공급(별도 누전차단기 설치)하고

전기 사용요금 부과

※ 일원터널 조명등 분전반이 터널입구 녹지대에 위치하나

한전 계량기는 전기사용량 확인이 용이한 양재대로변에 위치하여

원거리 및 주변조건(산비탈 포설 또는 도로횡단)상 한전계량기 1차

에서 전력공급이 어려운 실정 임.

○ 전기사용 요금 부과방법

- 중계기 소비전력으로 년 사용전력 산출 부과(년1회)「세외 수입」조치

○ 전기사용 요금 부과금액

- 부과금액 : 161,000천원

<161,040원=1,704.35Kw×85.9원(가로등요금)×1.1(부가세)

- 소비전력 : 1,704.345Kw(≒194.56W×24일×365일)

○ 전기사용 요금 부과 기준일 : 2014. 10. 05

□ 행정사항

○ 전기사용 요금 세외 수입 조치(기타잡수입. 고지서발급)

붙임 : 1) 검토 보고서(시설보수과-3537호) 사본 1부

2) 중계기 설비/운영 약정서 1부

3) 중계기 시험성적서 1부. 끝.