함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 신설완료에 따른 확인계획 알림

1. 관련근거

가. 용산구청 지역경제과-49834(2014.12.09..)호 「전통시장 비상소화전 설치공사 완료에 따른 준공검사 요청」

나. 현장지휘대-10245(2014.10.24.)호 「비상소화장치 38호 이설 계획보고(알림)」

다. 현장지휘대-11993(2014.12.11.)호 「호스릴 형식 비상소화장치 공사완료에 따른 확인지시(38호_81호_116호)」

2. 용산구청 지역경제과의 예산협조로 시행한 “전통시장 비상소화장치 호스릴

소화전 교체공사”와 관련하여 소화전 2개소가 신설되었으니, 해당119안전센터장은 아래와

같이 확인해주시기 바랍니다.

가. 대 상 : 신설 2개소

연번	용수번호	식구분	주소	시장	관할	비고
1	002509	지상식	신흥로 95-9	신흥시장	후암	비소 116호
2	002510	지상식	효창원로42길 29	이촌종합시장	서빙고	비소 38호

나. 확인할 내용

- 소화전 주변 5m이내 주차구획선 유무(내․외 구분)

- 출수, 수압상태 및 각 연결부분 볼트 누락, 조임상태

- 제수변 스핀들 개폐기 결합여부 및 스핀들 기울어짐 상태

- 지상식 위치적정 및 표준높이, 반사테이프 부착 여부 등

다. 결과보고 : “호스릴 형식 비상소화장치 공사완료 확인결과”로 갈음

3. 행정사항

○ 119행정정보시스템에 신설완료 된 소방용수시설(소화전)의

기본정보, 추가정보, 관련이미지, 모바일용수관리 등을 철저히 입력해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 2014 소방용수시설 신설완료 확인대상 1부.

2. 소방용수시설 신설완료 확인결과(보고서식) 1부.

3. 소방용수시설(소화전) 점검시 착안사항 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014. 12. 19.

	현장지휘대장
수신자	한강로119안전센터장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		현장지휘대장	12/18 代윤진욱
협조자
시행	현장지휘대-12240	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개