내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	송파소방서장
(경유)
제목	제2롯데월드 특별 소방안전점검 추진 계획 알림

1. 관련근거

가. 예방과-22017(2014.10.13.)호「임시사용승인 제2롯데월드 소방안전대책 알림」

나. 예방과-22842(2014.10.21.)호「제2롯데월드 피난,방화시설 등 안전관리 철저 알림」

2. 최근 날씨가 추워지고 제2롯데월드에서 소화배관 누수 등 다양한 안전사고가 발생함에 따라, 소방시설 등 유지관리 및 공사장 안전관리에 대한 특별 소방안전점검 계획을 다음과 같이 알려드리니 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검 개요

○ 기    간 : 2014. 12월 중

○ 대    상 : 캐주얼동(공연장), 엔터테이먼트동(영화관, 수족관), 타워동(공사장)

○ 방  법 : 팀장급을 조장으로 유관기관 합동점검

나. 특별 점검 내용

○ 저층부 임시사용승인 시설에 대한 점검

- 소방시설의 적정관리, 피난․방화시설 폐쇄, 훼손, 변경행위

- 종합방재실 소방안전관리자 등 업무 추진 실태 확인 점검

- 소방시설물 유지관리, 비상대응체계, 교육․훈련 실시 여부 등

○ 고층부 등 건축공사장에 대한 점검

- 간이옥내소화전 등 소방시설의 유지관리 상태 점검

- 겨울철 임시소방시설 동파방지 여부 점검

- 불피움, 화기 및 위험물 방치, 화재위험 행위 지도 등

붙임 : 제2롯데월드 특별 소방안전점검 계획 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	김준재		예방팀장	장현태		예방과장	12/18 윤영철
협조자
시행	예방과-27378	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1513	/전송	02-3706-1519	/	j76321@seoul.go.kr	/	대시민공개