문서번호	토질재료시험과-5861
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
문상묵		박희석	12/19 권영찬
협조	화학시험과장		구흥서
	주무관		이강일

내부심사 지적사항 조치결과 보고

(권고사항)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.   .

품질시험소

(토질재료시험과)

내부심사 지적사항 조치결과 보고

(권고사항)

우리 품질시험소에 대한 KOLAS 내부심사 결과, 권고사항으로 지적받은 내용을 조치하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

2014년 내부심사결과 조치사항 통보(품질지도과-2487(2013.12.12.)호)

Ⅱ		권고내용

장비점검일지에 고장 및 수리등의 내용을 기재할 것

장비관리 중간점검에 대해서 각 장비별로 세부적으로 관리할 것

시험자간 비교시험 후에 통계기법 적용을 보완할 것

(실무자 3명은 로버스트 통계기법 적용은 무의미함)

Ⅲ		조치내용

장비점검일지에 장비별로 고장 및 수리등의 내용을 기재토록 하였음(별첨 1)

장비 교정관리 중간점검에 대해서 각 장비별로 세부적으로 관리토록 하였음

(별첨 2-1,2-2)

시험자간 비교시험 후에 통계기법 적용 보완을 위해 향후 실무자 수에 맞는 통계기법을 적용토록 할 예정임

(8명 이상 : 로버스트기법, 3~7명 : 아노바방식)

Ⅳ		행정사항

권고사항 조치내용에 따른 품질절차서 수정(품질지도과)

별 첨 : 1) 장비점검일지 1부.

2) 장비 중간점검 목록 및 기준/기록표 각1부.  끝.