문서번호	공원운영과-18061
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	공원운영과장
김욱		백운도	12/19 박경애
협조

보라매공원 화장실 정비 완료보고

2014. 12

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

보라매공원 화장실 정비 완료보고

보라매공원에 설치된 화장실 출입문 정비를 완료하고 아래와 같이 보고합니다.

정비 현황

정비 일시 : 2014. 12.17

위    치 : 서문화장실(남.여)/ X-게임장화장실출입문(남.남장애인)

내    용 : 출입문 힌지 및 강화유리문 교체설치

- 서문화장실(남.여) : 출입문 하단 흰지 교체

- X-게임장화장실(남.남장애인) : 출입문 하단 힌지 교체 /강화유리문 교체

설치방법 : 최저견적업체로 하여금 교체.설치

현황사진

위치	내용
서문화장실	강화유리문 힌지 교체

위치	내용
X-게임장화장실	강화유리문 힌지 교체 / 강화유리문 교체

기대효과

출입문 보수로 화장실 이용객 불만해소 및 편의증진에 기여

겨울철 기온 급강하로 인한 화장실내 동파예방

향후관리

화장실 시설물에 대한 지속적인 순찰.점검으로 이상시 보수가 쉬운 사항은

공원관리원이 즉각 보수하고 어려운 사항은 전문보수업체 의뢰 보수 조치