출 장 결 과 보 고 서

주무관		취업지원팀장	창업취업지원과장		결재
한경환		代백종문	12/19 代백종문
협 조

	한국산업인력공단 본관동 구조물 보수공사 등과 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 19. (금)
보 고 자 : 행정6급 성명 : 한경환

보 고 내 용
일 시	2014.12.18.(목) 13:30 ~ 18:00
건 명	출장결과 보고 (본관동 보수공사)
내용	□ 출장목적 - 한국산업인력공단 본관동 구조체 보수공사 및 시설점검 - 한국산업인력공사 서울지부 관리상태 점검 등 □ 출장장소 : 한국산업인력공단 본관동 및 서울지부(마포구 백범로 31길 21,공덕동) □ 출장결과 ◇ 본관동 구조체 보수공사 - 구조물(지하, 지상 외관 및 벽체 등) 콘크리트 균열보수 상태 양호 - 지하 기계실 누수 보수를 위한 외부 조경연못 바닥공사 완료 - 지상 2층 문서고 상부 누수 보수를 위한 외부 바닥 공사 완료 - 지붕층 갤러리창 상단 폴리카보네이트 설치공사 시행 - 지상1층 복도 일부에 물이 얼어 있어 조치 필요(자산관리과, 한국산업인력공단) ◇ 서울지부 관리상태 - 건물 내외부 시설물 이상유무 점검결과 양호하며, 출입문 시건 조치