함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014년도 소방용수시설 도색,보온공사 확인 결과 보고(이촌)

1. 관련근거

가. 현장지휘대-11564(2014.12.02.)호 「2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사  대상 확인지시」

나. 이촌119안전센터-6057(2014.12.02.)호 「2014년도 소방용수시설(신설,도색,보온)공사 완료 확인 조사 계획」

2. 위와 관련하여 우리안전센터 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

조사대상(총47개소)	완 료	미 완 료	비 고
도색 대상 42개소	34개소	8개소 (재도색1개소 포함)	※붙임참조
보온 대상 5개소	5개소	0

붙 임 : 1. 소방용수시설 도색공사 확인 결과(이촌) 1부.

2. 소방용수시설 보온공사 확인 결과(이촌) 1부.  끝.

	이촌119안전센터장
★담당자	김대웅		2팀장	천만필		119안전센터장	12/19 이종태
협조자
시행	이촌119안전센터-6344	(		)	접수		(		)
우	140-909	서울 용산구 이촌2가길 1(이촌동) 이촌119안전센터	/
전화	02-712-0119	/전송	02-712-0119	/	ksw04102@hanmail.net	/	대시민공개