문서번호	시설보수과-5326
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
김원도		代금종융	12/19 민승기
협조
	★주무관		장창원

사방교 정기점검 보고서

시 설 물 명

사방교

시설물

개  요

폭  : 40m

길이 : 31m

법정구분

(법정외)

준공

연도

1978.12.20.

관 리 책 임 자

남부도로사업소 시설보수과

직 급

지방토목운영주사보

김 원 도

점 검 자

남부도로사업소 시설보수과

주 점 검 자

지방토목운영주사보

김 원 도

합 동 점 검 자

지방시설주사보

장창원

□ 점검일시 : 2014. 12. 18.(목)

□ 점검구간 : 전체

□ 점검 구간 및 점검결과

이전 점검 및 진단관련사항						조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치내용
1	점검구	점검구 주변 콘크리트 박리현상			2014년 일상유지보수공사로 정비함.

□ 새로운 이상 발생 현황

위치

손상내용

손상

규모

손상

등급

조치계획

전 문 가

자문여부

비 고

-특이사항없음

따로붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

위 치 도
사진설명	사방교 사진
전경사진

정비전	정비후