함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	한강로119안전센터장
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 신설완료에 따른 확인계획(1개소) 알림

1. 관련근거

가. 현장지휘대-9905(2014.10.16.)호 「2014년도 용산소방서 소방용수시설 신설예정지 변경 통보(1개소)」

나. 중부수도사업소 급수운영과-23606호 「2014년 소방용수 예산 소진으로 인한 공사중지 알림」

2. 우리서의 2014년도 소방용수시설(소화전) 신설 1개소가 완료되었음을

통보받아, 그에 따른 현장확인을 아래와 같이 지시하니, 한강로119안전센터장은 붙임서식에

맞추어 2014. 12. 20(토)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상 : 신설 1개소(2497호)

- 위 치 : 문배동11-10(KCC웰츠타워 옆 골목)

나. 확인할 내용

- 소화전 주변 5m이내 주차구획선 유무(내․외 구분)

- 출수, 수압상태 및 각 연결부분 볼트 누락, 조임상태

- 제수변 스핀들 개폐기 결합여부 및 스핀들 기울어짐 상태

- 지상식 위치적정 및 표준높이, 반사테이프 부착 여부 등

3. 행정사항

○ 119행정정보시스템에 신설완료 된 소방용수시설(소화전)의

기본정보, 추가정보, 관련이미지, 모바일용수관리 등을 철저히 입력해 주시기 바랍니다.

※ 주의사항

- 소화전 근접촬영시 지하식은 뚜껑 개방 후 촬영

- 전경사진 촬영시 지상식은 주변전경과 제수변까지 촬영

붙임  1. 2014 소방용수시설 신설완료 확인대상 1부.

2. 소방용수시설 신설완료 확인결과(보고서식) 1부.

3. 소방용수시설(소화전) 점검시 착안사항 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014. 12. 20.

	현장지휘대장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		현장지휘대장	12/19 代윤진욱
협조자
시행	현장지휘대-12257	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개