함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	'14년 10월('14.12월납기) 조정량 분석 제출

1.우리사업소 14년 10월 (14년 12월납기) 조정량 증감 분석 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 전년대비 유수율****

구 분			공급량 (천㎥)		조정량 (천㎥)		유수율	비 고
누 계	2014년		149,342		140,354		93.98%
	2013년		150,740		141,717		94.01%
	증감량	(%)	감1,398	감0.93	감1,363	감0.96	감0.03%
당 월 (10월)	2014년		15,363		14,268		92.87%	12월납기
	2013년		15,189		14,351		94.48%
	증감량	(%)	증174	증1.15	감83	감0.58	감1.61%

붙임  1. 분석자료 1부.   끝.

	남부수도사업소장
주무관	박홍준		★요금과장	이현우		남부수도사업소장	12/19 전영석
협조자
시행	요금과-26404	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-4482	/전송	3146-4539	/	hans424@seoul.go.kr	/	부분공개(6)