문서번호	하천관리과-2926
결재일자	2013.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	치수계획팀장	하천관리과장	물관리정책관
함명수	임춘근	이진용	전결 02/25 정만근
협 조	사면총괄팀장			문길동
	하수정보팀장			이승원
	하수관리팀장			양병현
	하수계획팀장			노우성
	치수설비팀장			구자훈
	하천관리팀장			김준형
	치수관리팀장			신용철

『큰 비에도 시민이 안심할 수 있는』

13년 수해대책 추진 검토회의 결과 보고(2차)

2013. 2. 25

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 □

13년 수해대책 추진 검토회의 개최 결과

‘13년 수해대책 추진 검토회의(2차)를 개최하고 결과를 보고 드림

□ 회의개요

○ 일 시 : 2013. 2. 20(수) 14:00~15:30

○ 장 소 : 물관리정책과 회의실(8층)

○ 참 석

- 물관리정책관(회의주재), 하천관리과장

- 치수계획팀장, 치수관리팀장, 치수설비팀장, 하천관리팀장, 하수계획팀장,

하수정보팀장, 사면총괄팀장, 동작구 치수방재과장, 관악구토목팀장

○ 주요 보고내용

- 빗물펌프장 근무자 동절기 대민서비스 활동(하천관리과)

- 수방관련 정보시스템 개선계획(하천관리과)

- 신청사 수방관리 시스템 교육계획(하천관리과)

- 하수관거,빗물받이 준설계획(물재생계획과)

- 2013년 산사태 예방대책 추진계획(산지방재과)

- 수방시설 및 수해취약시설 점검계획(하천관리과)

- 상도동 성대시장 주변 침수해소사업 추진현황(동작구)

- 주요 취약지역 긴급대책 시행 추진현황(하천관리과,물재생계획과,관악구)

- 방재시설물 확충사업 추진현황(물재생계획과, 하천관리과)

- 치수분야 조직 전문성 강화계획(안)(하천관리과)

- 향후 보고사항(하천관리과)

□ 회의결과

【물관리정책관 지시사항】

○ 수중자동펌프, 역지변, 물막이판 등 관리철저(하천관리과)

- 관리상태, 작동여부 등 사전관리상태에 대한 연계 관리 필요

○ 수방관련 시스템은 수방대책 관련 전부서와 직원 모두 공유할 수 있도록 사전교육 등을 실시하여 우기철 활용에 지장이 없도록 조치

○ 하수관거, 빗물받이 준설은 우기이전 실질적인 작업이 될 수 있도록  파악하고, 구별 세부적인 추진상황 보고(물재생계획과)

- 특히 주요 침수취약지역(신월, 사당, 강남, 한강로 등)에 대한 빗물받이 연결관 기능점검을 우기이전 실시 및 빗물받이 확충사업은 구별로 추진상황 보고

- 주요 침수취약지역에 대해서는 자치구에 점검시행문서 시달 및  조사방법(로봇, CCTV)을 강구 할것

○ 산사태 예방사업은 건별로 추진상황 보고 필요(산지방재과)

○ 상도동 성대시장 주변 침수해소대책 사업은 금년내 사업완료가 어려우나, 여름철 폭우시 침수피해가 최소화 되도록 침수방지시설이 미설치된 주택을 사전 파악 조치(동작구청)

○ 사당역일대 침수대책(하천관리과, 동작구청)

- 동작대로 좌측 지역은 물막이판 미설치 주택이 있으므로 사전 조사 후 사전 물막이판 및 험프 추가 설치방안 강구

- 학교운동장 상부 활용 임시저류조 등 설치 적극 추진 할것

○ 강남역일대 침수대책(하천관리과)

- 용허리공원 임시저류조 설치 공정관리 등 관리 전담팀 지정 필요

○ 도림천일대 침수대책(하천관리과)

- 신림펌프장 주변 지역에 대한 ‘13년 침수해소대책은 물막이판 설치 주민홍보 철저 및 ’12년보다 서울대 임시저류조 등이 효율적으로 운영 필요

- 우기이전 신림3교 철거 조속히 시행하고, 하도정비, 보축은 사전 공사발주해서 우기이전 유수장애물은 모두 철거토록 조치

○ 한강로 일대 침수대책(하천관리과)

- 신용산 지하차도 임시저류조 활용관련 경찰청과 조속 협의

- 만초천 경의선 철도횡단 구간 철거시 하류측 빗물펌프장 영향 사전 검토 필요

○ 광화문일대 침수대책(물재생계획과)

- 경복궁 네거리 ‘ C"자형 상류유역 유로변경 5월까지 완료토록 관리철저

- 인근 건축공사장내 임시저류조 활용 적극 추진

○ 방재시설물 확충사업(하천관리과)

- 공사중인 빗물저류조 설치사업은 ‘13년 폭우시 임시활용 될 수 있도록 공사추진부서(도시기반시설본부, 자치구 등)에 통보할것

- 방재시설물 확충사업은 담당자를 지정 관리에 철저를 기하고 추진

내용을 구체적으로 파악 후 보고

○ 기타사항 : 주요침수지역대책 및 방재시설확충 추진사항 보고 철저

- 매월 2,4주 수요일(14:00) 물관리정책관 주관 추진사항 보고

□ 향후 추진계획

○ 회의결과 관련부서에 통보, ‘13년 수해안전대책 추진 및 침수피해 최소화에 차질없도록 적극 검토토록 조치

○ 수해대책 추진 검토회의(3차)

- 일  시 : ‘13.3.6(수) 16:00 ~ 18:00

- 장  소 : 도시안전실장 집무실

- 보고안건 :풍수해보험 보급계획외 10건

․풍수해보험 보급 계획(하천관리과)

․하천 비상대피 알림시스템 점검계획(하천관리과)

․재난담당자 방재기상 교육계획(하천관리과)

․사면, 절개지, 옹벽 점검계획(하천관리과)

․청계천 비상대응 및 모의훈련 계획(하천관리과, 시설관리공단)

․재난안전대책본부 운영계획(하천관리과)

․자치구 수방대책 서남권(하천관리과,강서,양천,구로,영등포,금천)

․수해대책 대시민 열린회의 계획(하천관리과)

․주요 취약지역 긴급대책 시행 추진현황(하천관리과,물재생계획과)

․방재시설물 확충사업 추진현황(하천관리과)

․빗물받이 개선계획(물재생계획과)

첨부 : 회의자료 1부(별도)

수해대책 추진 검토 회의

수해대책 추진 점검(2차)회의