함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	요금과장
(경유)
제 목	학교 음수대 수도요금 감면대상 통보 (면목고등학교, 휘봉고등학교, 전동중학교)

1. 본부 급수설비과-2923(‘14.05.12)호와 관련입니다.

2. 아리수 음수대 유지관리 개선계획 방침(‘14.05.09)에 따라 면목고등학교, 휘봉고등학교, 전동중학교 음수대 관리실태를 점검한 결과(4분기) 수도요금 감면 사항에 해당되어 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 학교 음수대 수도요금 감면대상

학교명	위 치	설치년도	음수대 현황	수도요금 감면조건 이행 여부	비 고
면목고등학교	동대문구 휘경동 43-277	2013	33대	감면조건 이행	복명서 참조
휘봉고등학교	동대문구 휘경동 43-277	2013	10대	감면조건 이행	복명서 참조
전동중학교	동대문구 휘경동 49-295	2006	13대	감면조건 이행	복명서 참조

☞ 부서별 업무처리 절차

수질검사 부서 -(1단계 점검)		음수대 관리부서 (음수대 담당자별) -2단계 집중점검		요금관리 부서
- 수질검사 - 관리실태 점검(1단계) ∙고장, 철거 등 관리상태 점검	⇨	- 1단계 점검 결과 확인 - 계절별 중점 점검 추진 ∙방학 후, 여름철, 동절기 대비	⇨	분기별 점검 자료 및 현장 확인 등을 통해 수도요금 감면 여부 결정

첨 부 : 음수대 관리 복명서 각 1부.  끝.

	시설관리과장
★주무관	박현대		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	12/19 이시우
협조자
시행	시설관리과-32014	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울 성동구 행당동 142-1 동부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2795	/전송	02-3146-2839	/	hd5285@seoul.go.kr	/	부분공개