		강동수도사업소
CU********9*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 공사완료 통보(**************)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1012014053537
처리일자	2014년 12월 19일 13 시 00 분
공사장소	*****************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/12/19		검사일	2014/12/19		검사자	태상필
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	****		주 소	*************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장확인
검사결과	옥내급수관 교체 확인함				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙 임 : 점검사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							태상필				주무관					송종범					시설관리과장					12/19 代송종범
협조자
시행			시설관리과-20462										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로51(성내1동 541-4)																/
전화		3146-5198							/전송			3146-5239					/	tspegl@seoul.go.kr													/	부분공개(6)