함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	조류경보제 시행에 따른 조사결과 (2/20) 보고

1. 2013년도 조류경보제 시행계획(물관리정책과-1578, 2013.2.1)에 의하여 잠실대교 상류 5개 측정지점의 수질분석결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 조류 및 맛․냄새물질 분석 결과

일시	지점	측정항목
		수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	chl-a (mg/m3)	총조류수 (cell/mL)	맛․냄새물질 (ng/L)		출현조류 및 세포수
											구분	남조류		규조류	녹조류	기타
									Geosmin	2-MIB		유독	무독
2.20	강북	1.6	7.6	12.0	2.943	0.018	11.6	6,280	2.1	3.7	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	6,250	10	20
	암사	2.2	7.5	12.5	2.864	0.024	13.9	9,420	1.9	3.3	우점조류	-	-	Cyclotella	-	-
											총셀수	0	0	9,410	0	10
	구의	1.0	7.6	12.5	2.917	0.033	15.7	7,860	2.3	3.3	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	7,830	20	10
	자양	2.3	7.6	12.0	2.936	0.035	17.2	10,260	1.6	2.2	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	10,210	20	30
	풍납	1.4	7.5	12.2	2.950	0.036	14.8	7,750	1.8	2.6	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	7,730	20	0

끝.

	상수도연구원장
수신자	서 울 특 별 시 장(물관리정책과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
주무관	권학선		수질조사과장	강성욱		수질연구부장	최영준		상수도연구원장	02/26 박용상
협조자
시행	수질조사과-1077	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 천호대로 716-10 (구의2동 130-1)	/
전화	02-3146-1737	/전송	02-3146-1873	/	sunnychem@seoul.go.kr	/	대시민공개