출 장 결 과 보 고 서

결재	★구조대장	행정팀장	소방행정과장
	정각현	박주영	12/19 제홍근

	명에 의하여 2014. 12.19 구조취약대상물 에 대하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 12. 19
보 고 자 : 구조대장 성명 : 정 각 현

보 고 내 용
일 시	2014. 12. 19. 12:00~16:00
건 명	출장결과보고서
내용	[스텐포드 호텔]- 마. 월드컵북로 58길 9 ○ 건물구조:양식 철골조 스라브가 12/5층 연면적 26,278,31㎡.바닥면적 2,007,78㎡ ○ 용도: 복합건축물. 안전관리자:김장호(전화)6016-0119 ○ 자체 안전관리 강화지도 (관계자,자위소방대,지속적인 피난 유도 지도 토록 교육 실시함)
	[누리꿈스퀘어]- 마.월드컵북로 396 ○ 건물구조:양식 철골조 스라브가 22/4층 연면적152,569,07㎡ ○ 용도:복합시설.안전관리자;이기재 ○ 자체 안전관리 강화지도 (관계자,자위소방대 지속적인 피난 유도 지도토록 교육 실시함)
비 고	다수인이 상주하는 업무시설로서 유사시 신속한 인명대피곤란