문서번호	현장민원과-22728
보존기간	년
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	12/19 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(12.19)

2014.  12. 19(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.12.19(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	2,606	4	1,851	2	755
양 천 구	3	962	1	575	2	387
강 서 구	2	951	2	865		86
구 로 구	1	693	1	411		282

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	4	1,851	2	173	1	568	1	790	0	122	0	198
양천구	1	575		83		172	1	234		40		46
강서구	2	865	2	68		324		368		23		82
구로구	1	411		22	1	72		188		59		70

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	2	1	4	575	865	411	1,851
가옥 내	소 계	1	2	1	4	422	723	304	1,449
	화장실변기누수	1	2		3	304	492	169	965
	주방,부엌누수				0	6	19	35	60
	욕실,화장실배관				0	15	31	32	78
	보일러,온수배관			1	1	59	131	30	220
	수도꼭지고장				0	14	7	18	39
	벽체,바닥배관노후				0	10	3	20	33
	기 타				0	14	40		54
가옥 외	소 계	0	0	0	0	115	111	95	321
	수도계량기옆				0	68	52	34	154
	마당 수도 및 배관 노후				0	38	54	61	153
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		5		5
	기 타				0	9			9
주계량기	소 계	0	0	0	0	38	31	12	81
	단지내배관노후				0	5	5	5	15
	수도계량기옆				0	33	25	7	65
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	0	2	387	86	282	755
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	29			29
신청인(거주인) 부재				0	29			29
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2			2	292	86	282	660
기 타				0	31			31

.끝.