학교 음수대 점검결과 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	박임수	김기돈	12/19 이광수

	명에 의하여 상수도시설물 전수조사와 관련하여 학교음수대 실태조사를 위해 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 19
보 고 자 : 7급 박 임 수

<학교아리수음수대 관리실태 세부점검>

□ 기 관 명 : *****************

□ 위    치 : *************************

□ 관 리 자: ***************************

□ 아리수 음수대 관리현황

구분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치수량	25				25	25	25	25	25	25
철거수량	-		-							-
실제수량	25				24	25	25	25	25	25

□ 설치내역

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호, 불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	25						청결관리안내
1	본관1층 교무실-좌	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
2	본관1층 교무실-우	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
3	본관1층 교장실	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
4	본관1층 보건실	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
5	본관1층 학습도움실앞	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
6	본관1층 숙직실	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
7	본관1층 행정실	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
8	본관1층 회의실	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
9	본관2층 1-2교실앞	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
10	본관2층 1-4교실앞	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
11	본관2층 미래인재교육부	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
12	본관2층 성찰실	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
13	본관3층 체육부실	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
14	본관2층 1학년 교육부	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
15	본관3층 3-3교실앞	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
16	본관3층 3-6교실앞	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
17	본관3층 3학년 교육부	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
18	본관4층 2-4교실앞	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
19	본관4층 2-6교실앞	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
20	본관4층 2학년 교육부	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
21	해오름관 1층 학생회의실	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
22	해오름관 2층 도서관계단앞	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
23	해오름관 2층 교육정보부	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
24	해오름관 3층 체육관 계단앞	1	ksp	2009	양호	이상없음	정상
25	본관3층 자치복지부	1	ksp	2013	양호	이상없음	정상

□ 아리수 음수대 설치 사진

□ 아리수 음수대 점검표

고유 번호	점검일자	관리상태			조치현황
		청결상태	소모성부품 (경미한고장)	중요부품 (중대한고장)
1～25	2014.12.19	양호	양호	양호	이상없음(감면대상) ※ 2014.11.14 수질검사완료(적합)

끝.