	양천소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014. 소방용수시설 도색 및 보온 재시공 대상 검수 결과보고

1. 관련근거

가. 현장지휘대-11878(2014.12.17.)호 『2014. 소방용수시설 도색 및 보온 재시공 대상 검수 지시』

나. 신트리119안전센터-4567(2014.12.18.)호 『2014. 소방용수시설 도색 및 보온 재시공 대상 검수 자체계획보고』

2. 위호와 관련 신트리119안전센터 2014년 소방용수시설 도색 및 보온 재시공 대상 3개소에 대한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2014. 12. 18 – 12. 19 (2일간)

나. 조사대상 : 소방용수시설 3개소(붙임 1)

(도색 1개소, 보온 2개소)

다. 조사인원 및 방법 : 2팀 경방대원 / 펌프차 활용

라. 조사결과 : 양호(붙임 1 참조)

붙 임 : 도색 및 보온 재시공 대상 3개소 1부.  끝.

	신트리119안전센터장
담당자	조현권		2팀장	代김주정		센터장	12/19 허봉식
협조자
시행	신트리119안전센터-4590	(		)	접수		(		)
우	158-865	서울 양천구 신정로238(신정3동 1294-8) 신트리119안전센터	/
전화	2691-1113	/전송	2691-1134	/	chkarchi99@seoul.go.kr	/	대시민공개