	성북소방서
수신	대응관리과장
(경유)
제목	보수 완료 소방용수시설(지상식 3500호) 검수결과 보고

1. 대응관리과-9947(2014.12.11.)호 “보수완료 소방용수시설(지상식3500호)검수일자 알림”와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 파손 소방용수시설 보수공사가 완료되어 현장검수, 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 대  상 : 지상식소화전

연번	관리번호	식 별	위 치	파 손 내 용	검수결과
1	3500호	지상식	성북구 보국문로 77 CU편의점 앞	소화전 몸통 파손	외관 및 출수상태양호

붙임 소방용수시설 관리카드1부.(메일발송).  끝.

	길음119안전센터장
담당자	김현		2팀장	우재천		센터장	12/19 김정록
협조자
시행	길음119안전센터-6008	(		)	접수		(		)
우	136-140	서울 성북구 장위동 34-1	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-913-0119	/전송	02-913-0119	/		/	대시민공개