시 행	도시철도설계부-1441	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2013.2.26.
공개여부	대시민공개
수 신 자	도시철도공무부장

주무관	안전과장	도시철도설계부장	도시철도국장
오반교	최병훈	박상돈	02/26 신한철
협 조

해빙기대비 건설공사장 특별안전점검결과

【지하철9호선 923공구】

□ 점검일시 : 2013. 2. 26(화)

□ 점 검 자 : 건설안전자문위원  동남이엔씨(주)   부사장 김영수

NIS컨설턴트(주)  대  표 이현범

안전과  오반교

□ 점검결과

◆ 지적사항

○ 공사추진 공정율 : 15.53% ○ 현장 관리상태 양호 - 공사구간의 도로노면과 복공판의 시공 및 관리상태는 매우 양호하며, 우수현장으로 견학을 유도해도 좋은 사례로 평가합니다. - 또한 지하 가시설도 매우 양호하게 시공되어 있습니다.

○ 교통안전시설 상시점검 - 공사구간의 야간차량 운행에 대한 교통표식, 안전시설의 조명등은 야간관리자가 수시점검하여, 일몰 후 차량운전자가 안전운전 할 수있도록 상시점검 바랍니다.

○ 현장관리 권고사항

- 굴착이 완료된 구간에서의 지중경사계 및 기타 계측자료를 토대로 향후 보훈병원 측 굴착시 안전관리 자료로 활용하기 바람

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전∙후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2013. 3. 5(화)까지 도시철도설계부로 제출.  끝.