2014년 하반기 정기점검 보고서

(천호지하차도, 고덕교)

문서번호	시설보수과-4948
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설보수과장		동부도로사업소장
		윤철식		김호규		박용선		12/19 代박용선

시설물명	시설물개요								관리책임자	비고
	종별	안전 등급	규 모(m)				구조 형식	준공일
			터널고	폭	연장	통과 높이
천호 지하차도	2종	B	-	16	355	4.2	RC BOX	'97.10.31	동부도로사업소 담당 윤철식
고덕교	법정외	A	-	20	40	-	P.F BEAM	‘10.04.29

◦ 점검일시 : 2014. 12. 19(금)

◦ 점 검 자 : 김호규, 윤철식.

◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

점 검 관 련 사 항					전문가 자문여부
시설명	손상 내용	손상규모	손상등급	조 치 내 용
천호 지하차도	벽체 타일 탈락			2014년 보수공사 완료
	길동방향 난간하부 파손	9m		2014년 보수공사 완료
	한강방향 아스팔트 소성변형	0.5*1m		직영반 보수 완료
고덕교	2014.11월 인수로 전회 점검기록 없음

◦ 새로운 이상 발생 개소

점 검 관 련 사 항					전문가 자문여부
시설명	손상 내용	손상규모	손상등급	조 치 내 용
천호 지하차도	한강방향 1차로 포장소파	0.5*1m		2015년 직영반 정비예정
	한강방향 2차로 일부 포장면 소성변형	1.0*2m		2015년 직영반 정비예정
고덕교	특이사항 없음

붙 임 : 사진대지 1부.  끝.

현 황 사 진

▼ 천호지하차도 한강방향 1차로 포장소파 - 2015년 직영반 활용하여 정비예정	▼ 천호지하차도 한강방향 2차로 일부 포장면 소성변형 - 2015년 직영반 활용하여 정비예정
▼ 고덕교 - 난간상태 특이내용 없음	▼ 고덕교 - 받침장치 특이내용 없음