함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	*************************************귀하
(경유)
제목	미아현대아파트 수도계량기 점검계획 알림

1. 미아현대아파트의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 관리사무소로부터 주계량기 계측량과 세대별 계량기의 총 사용량과의 이상 차인량에 관한 민원(2014.11.26)과 관련으로 원인에 대한 규명을 아래와 같이 진행할   계획임을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 조치사항 및 향후계획

연번	조 치 사 항	일 시	비 고
1	주량기 교체	‘14.11.25	기실시
2	아파트 외부유입 인입관 점검	‘14.12.02	기실시
3	수도자재사업소 방문 기술자문	‘14.12.04	기실시
4	주계량기 검정시험	‘14.12.10	기실시
5	주계량기 및 세대별 계량기 시범 검침실시	‘14.12.22
6	주계량기 및 세대별 계량기 정기 검침실시	‘15.01.22
7	아파트 내부배관 등 점검	‘15.01월중
8	검침 및 점검결과 분석 등	‘15. 2 ~ 4월중
9	세대별 계량기 중 이상계량기 검정시험 및 교체	‘15. 5 ～ 6월중

※ 차인량 발생원인이 규명될 경우에는 후순위 조치(점검)는 취소됩니다. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	김주인		요금관리팀장	김기돈		요금과장	12/19 이광수
협조자
시행	요금과-22482	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3294	/전송	02)3146-3339	/		/	부분공개