	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원접수에 따른 현장확인 결과보고(**********)

1. 관련근거

○ 예방과-18403(2014.12.15)호 「전화민원접수에 따른 현장확인 계획보고」

○ 예방과-18654(2014.12.18.)호 「민원접수에 따른 현장확인 복명서」

2. 위와 관련 민원접수 대상에 대한 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2014.12.17.(수) 14:00~14:30

나. 확 인 자 : 소방장 김득진, 소방사 박형태

다. 대상현황

○ 건물명 : **********

○ 건축물위치 : **************

○ 구  조 : ***********************

라. 민원인 인적사항

○ 성  명 : ******************

○ 주  소 : ***********************

마. 민원요지 : 상가 계단에 박스를 적치해 피난에 장애가 있음

바. 현장확인 결과 및 확인자 의견

○ 상기 대상 확인한바 계단이 3개소인 대상으로 소방안전관리자 ***과 민원대상인 2층부터 4층까지 계단 확인한바 3층부분 소량의 상품박스가 중앙계단에 일부 적치되어 있었으나 충분한 공간이 확보되어 있어 피난상 장애 없음을 확인함

사. 조치사항

○ 소방안전관리자에게 민원의 요지와 장애물적치시 위험성 및 그에 따른 법적 조치등을 설명하고 자체순찰 강화 및 각 점포주에게 이러한 사항을 교육시키도록 지도함

붙 임   1. 민원접수에 따른 현장확인 계획 1부.

2. 민원접수에 따른 현장확인 복명서 1부.

3. 현장확인사진 1부.  끝.

담당자	김득진		검사지도팀장	정윤교		예방과장	12/19 전영환
협조자
시행	예방과-18683	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-8119	/전송	02-736-0119	/	911cool@seoul.go.kr	/	부분공개(6)