<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[전기물품(누전차단기 외 18종)구매]

문서번호	시설과-8034
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장
	윤여경	이춘한	12/19 공헌구

계 약 건 명			전기물품(누전차단기 외 18종)구매
납 품 자			상 호			동양상사						성 명		홍병선
계 약 금 액			금칠백사십삼만원정(\7,430,000)
계약체결년월일			2014년 12월 12일
납 품 기 한			2014년 12월 19일
납 품 년 월 일			2014년 12월 18일
검사(수)년월일			2014년 12월 18일
검사(수) 장 소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 12월 19일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원		국	시설과		과	공업7	직급	성명	황인공		황인공		이춘한
	검수자	서울대공원		국	시설과		과	공업7	직급	성명	마동훈		마동훈

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번호	물 품 명	규 격 명	단 위	단가 (원)	계약 상의 수량	전회 까지 납품 수량	금 회 검사 (수)량	비 고
1	누전차단기2P20A	32Grhc 20A 2P	EA	10,210	20	-	20
2	누전차단기2P 30A	32Grhc 30A 2P	EA	10,300	20	-	20
3	누전차단기2P 30A 5AF	EBE 52Fb 30A 2P	EA	37,800	10	-	10
4	3구노출콘센트		EA	2,870	50	-	50
5	방수2구콘센트(매입)		EA	4,094	50	-	50
6	2구매입콘센트		EA	1,800	50	-	50
7	HIV	2.5mm(흑·적·청·백3타)	M	239	3600	-	3600
8	접지선	F-GV(10")	M	1,246	600	-	600
9	CD관	난연16mm	롤	24,368	10		10
10	CD관	난연22mm	롤	36,024	10		10
11	새들	16mm	EA	73	1000		1000
12	새들	22mm	EA	73	1000		1000
13	저압레인직선접속재(3M)	61-AK-1(JS-1)	EA	30,340	30		30
14	광전식 연기 감지기	PSA-2. 지멘스㈜	EA	13,000	24		24
15	접지동봉	ø14*1000L	EA	5,288	50		50
16	핸드그라인더 절단석(3M)	105*0.8*5.88 01994	EA	2,793	50		50
17	우레탄폼	750㎖	EA	4,623	50		50
18	포켓용테스터기	히오끼하이테스터기 3244-60	EA	52,450	5		5
19	LED후레쉬	타이탄코리아 (LZ10충전박스셑트)	EA	52,529	20		20
20
21
22
23
24
25
26
27

□ 검수사진

검수1	검수2
검수3	검수4
검수5	검수6