문서번호	시설관리과-34292
결재일자	2014.12.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
황필권	손병희	나태산	12/19 안운길

2014년 유량계 유지보수용역 감독 보고

2014. 12.

중부수도사업소 시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2014년 유량계 유지보수용역 감독 보고

우리사업소 2014년 유량계 유지보수용역(상․하반기) 감독업무를

수행하고 결과를 아래와 같이 보고 함.

Ⅰ

계약현황

○ 용 역 명 : 2014년 유량계 유지보수용역

○ 계 약 자 :*************

○ 계약금액 : 금44,761,200원

○ 용역기간 : 2014.4.1. ~ 2015.3.31 (연간단가계약)

○ 대    상 : 중블록 유량계 20개소(운휴 3개소), 가압장 및 배수지 유량계 39개소, 전송반 21개소(운휴 3개소)

○ 용역내용

- 정기점검 : 중블록유량계, 가압장 및 배수지 유량계, 전송반

∙ 3회 : 상반기, 하반기, 동절기

- 교정검사 : 가압장 및 배수지 유량계 (1회)

Ⅱ

상․하반기 용역결과

○ 용역대상 및 용역실적

구 분	점검설비	용역대상 (상․하반기)	용역실적 (상․하반기)	용역결과	비 고
정기점검	중블록유량계	23개소 / 2회	20개소 / 2회	이상없음	3개소 제외
	가압장유량계	30개소 / 2회	30개소 / 2회	“	(삼선증압장 폐쇄)
	배수지유량계	9개소 / 2회	9개소 / 2회	“
	전송반	24개소 / 2회	21개소 / 2회	“	3개소 제외
교정검사	가압장유량계	30개소 / 1회	30개소 / 1회	“
	배수지유량계	9개소 / 1회	9개소 / 1회	“

○ 용역대상 제외내역

구 분	점 검 설 비	유량계 명	제 외 사 유	비 고
정기점검	중블록유량계, 전송반	CBM-13	전기 ․ 통신설비 중단(미사용 유량계)되어 점검 실효성 없음
		CBM-17	전기 ․ 통신설비 중단(미사용 유량계)되어 점검 실효성 없음
		CBM-18	유량계 설비 CB-03 위치로 이전하여 구역유량계로 활용중
	가압장 유량계	삼선증압장	삼선증압장 철거로 하반기 점검 및 교정 불가

Ⅲ

용역비 정산

○ 산출방법 : 계약금액 범위 내에서 과업실적 정산         (단위:원)

계약금액	용역비(상 ․ 하반기 과업실적 금회정산)			비 고
	기존기성금	금차기성금	잔여금액
44,761,200	0	39,618,290	5,142,910

○ 준공금액(1회차 기성) : 금39,618,290원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비,

기타교체비(유량계유지보수)

※총계약금액 : 44,761,200원(‘14.4.1. ~ ’15.3.31.)

- 2014년도 시행 : 39,618,290원(‘14.4.1. ~ ’14.12.15.)

- 2015년도 시행 :  5,142,910원(‘14.12.16. ~ ’15.3.31)

Ⅳ

보고자 의견

○ 용역감독결과 과업이행이 계약사항과 차질 없이 이행 되었기에             상기와 같이 준공(1회차 기성)처리 하고자 하며,

○ 과업물량 변경에 따른 설계변경을 향후 용역 완료시 시행하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 2014년 유량계 유지보수용역 정산내역서(상․하반기) 1부

2. 준공사진(제1회차 기성) 1부. 끝.