″안전을 위한 약속 현장대응단 ″
	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	매몰 소화전 발생 통보

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『15.소방용수시설 및 비상소화장치관리』

나. 재난관리과-6755(2014.11.28.)호 『소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 현장확인 계획』

2. 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 현장 확인 중 이면도로 아스팔트 포장 공사로 인한 관내 공설 소화전이 매몰 되었음을 발견 하였기에 다음과 같이 통보합니다.

가. 발견일 : 2014. 12. 17.(수)

나. 위  치 : 강남구 도산대로 81길 8(강남구 청담동 120)

다. 용수번호 : 공소1098(지하식)

라. 담당자 : 현장대응단 지휘3팀 1조(임학종, 이상선, 유대선)

붙임 : 현장확인서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이상선		진압3대장	한근수		지휘3팀장	김영인		현장대응단장	12/19 이강석
협조자
시행	현장대응단-8926	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개