학교 음수대  점검결과 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤철	김기돈	12/19 이광수

	명에 의하여 상수도시설물 전수조사와 관련하여 학교음수대 실태조사에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.12.18
보 고 자 : 행정7급 윤철

아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : ******

□ 위    치 : *************

□ 관 리 자 : *******************************

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치 수량	15				15
철거 수량
실제 수량	15				15

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	본관1층 당직실	2009	한국스쿨정수산업	************
2	본관1층보건실	〃	〃	*
3	본관1층교무실	〃	〃	*
4	본관2층복도3-6	〃	〃	*
5	본관2층복도3-2	〃	〃	*
6	본관3층복도4-6	〃	〃	*
7	본관3층복도4-2	〃	〃	*
8	본관4층복도6-7	〃	〃	*
9	본관4층복도6-2	〃	〃	*
10	별관1층식당	〃	〃	*
11	별관2층복도자료실	〃	〃	*
12	별관3층복도5-1	〃	〃	*
13	별관4층복도5-4	〃	〃	*
14	신관1-3	〃	〃	*
15	신관돌봄교실앞	〃	〃	*

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 점검사진

연번 1	연번 2	연번 3
연번 4	연번 5	연번 6
연번 7	연번 8	연번 9
연번 10	연번 11	연번 12

연번 13	연번 14	연번 15

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1~15	2014.12.18	양 호	없 음	정상	특이사항 없음. (총 15대 이상없음)

끝.