문서번호	시설보수과-10172
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	12/19 조병준
협 조

겨울철대비 도로시설물 순찰점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강서도로사업소

(시설보수과)

겨울철대비 도로시설물 순찰점검 결과보고

2014년 겨울철대비 도로시설물 순찰점검을 외부전문가와 합동으로 시행하고, 지적사항에 대한 조치계획(결과)를 보고 드림

□ 관련근거

○ 도로시설과-19850호(2014.1.13)

“겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비계획 알림”

○ 강서도로사업소.시설보수과-1373(2014.02.26)

“겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비 시행계획”

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2014.11.17(월)~12.19(금)

○ 점 검 자

- 외부전문가(시설안전자문단) 14인

- 시설보수과 시설물 유지관리 업무담당 5인

- 3개조 편성 합동점검(1개조 : 외부전문가 1인, 시설물담당 2인)

○ 점검 대상 시설 (시설보수과 57개 시설물)

구 분	계	일 반 교 량	고 가 차 도	입 체 교차로	복 개 구조물	터 널	지 하 차 도	비 고
계	56	18	9	4	4	5	16
1 종	12	3	3		1	4	1
2 종	19	7	3	1		1	7
법 외	25	8	3	3	3		8

□ 점검결과

○ 지적사항 총 65건 (관리시설물 56개소 중 39개 시설물에서 적출)

합계	시설물 손상	포장 파손	배수 불량	부속시설 파손	안전사고 우려	청소 등
65건	14	14	2	7	6	22

※ 구조물의 안전에 영향을 주는 긴급사항은 적출되지 않음

□ 조치계획(결과)

○ 즉시 조치 : 2014.12월말 까지 조치 예정

- 포장파손, 청소 등 경미한 사항 ⇒ 직영반 보수

- 배수불량, 부속시설 파손, 안전사고 우려 등 ⇒ 2014년 일상유지보수

- 타 기관 소관사항 ⇒ 해당기관에 공문으로 통보

○ 중ㆍ장기 조치

- 정밀시공 및 공사물량이 많은 교면 재포장, 콘크리트 균열·단면보수 등

⇒ 2015년 단위공사 및 일상유지보수공사에 포함 가능한 상반기 조치

- 지속관찰로 지적된 사항

⇒ 정기점검 및 정밀점검시 지속적으로 상태변화를 확인하고, 진행성 결함으로 판단시 보수계획 수립

□ 행정사항

○ 점검결과 지적사항에 대하여는 도로시설물 관리담당자 별로 조치계획에 따라 조치하고, 조치후 사진 등 그 결과를 기록관리

※ 단위공사 및 일상유지보수공사는 조치계획을 반드시 확인․반영

○ 외부전문가(시설안전자문단) 점검비 지급

- 점검수당 : 200,000원/회 × 14일 = 2,800,000원

- 예산과목 : (도시개발특별회계, 도로시설과) 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비(100-201-01)

붙임 : 1. 외부전문가 참여현황

2. 겨울철대비 순찰 및 정비결과(집계) 1부.

3. 점검보고서(외부전문가 합동, 사진 포함) 1부.  끝.

※ 2014년 겨울철대비 순찰점검 외부전문가 참여현황 (강서도로사업소 시설보수과)

이름	소속	직위	점검 시설물	점검시설수 (점검일)
김태홍	㈜바우 컨설탄트	전무	양화교, 고척교, 오목교서측지하차도	3개소 (11.27)
노경찬	(주)한국종합기술	부사장	오류고가, 개화천복개, 개화교, 개화IC	4개소 (12.08)
이상범	㈜스마트 이엔씨	대표	개봉고가, 가리봉철도고가, 여의2교	3개소 (12.10)
박정용	SQ 엔지니어링	이사	궁동터널, 오목지하차도, 오금지하차도, 구로지하차도	4개소 (12.09)
성경익	(재)한국건설안전연구원	원장	샌태터널, 광명교, 개봉교, 시흥IC	4개소 (11.26)
양승이	(주)한국건설품질연구원	이사	양평교, 행주1교, 행주2교, 개화지하차도, 공항입구지하차도	5개소 (12.01)
민대홍	㈜다음 이엔씨	이사	선유고가, 화곡고가, 신월IC, 목동교, 목동교서측지하차도	5개소 (11.24)
강병윤	㈜수성 엔지니어링	부사장	작동터널, 국회앞지하차도, 등촌지하차도, 영등포R IC	4개소 (11.28)
박용걸	서울 과기대	교수	광명고가, 구로1교, 가마산고가, 가마산지하차도	4개소 (12.03)
박훈규	㈜유원 이엔씨	대표	외발산지하차도, 화곡터널, 고척2지하차도, 구로고가, 오류철도고가	5개소 (11.27)
이주호	롯데건설(주) 연구소	소장	신정교, 신정교접속교, 도림천하류복개, 오목교	4개소 (12.10)
최용기	동신 기술개발	전무	도림천복개(좌안), 구로역지하차도, 신도림지하차도, 오금교	4개소 (12.05)
안홍준	비앤티 엔지니어링	이사	서울교, 구로도림교, 신월지하차도, 서울교접속지하차도	4개소 (12.04)
서석구	㈜서영 엔지니어링	이사	범박터널, 역곡천교, 성산지하차도, 염창IC하부복개	4개소 (11.26)