매월 4일은 가스안전 총 점검의 날 입니다
	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	겨울철 경전철 굴착공사장 불시 점검 결과 보고

1. 관련근거

○ 본부예방과-2739(2014.2.04.)호 『2014 가스안전관리 종합계획』

○ 본부예방과-14249(2014.4.04.)호 『굴착공사장 도시가스배관 안전점검철저 재강조 안내』

○ 본부예방과-21363(2014.10.6.)호 『2014년 겨울철 도시가스안전관리 추진계획 알림』

○ 예방과-13155(2014.12.15.)호 『겨울철 경전철 굴착공사장 불시점검』

2. 위와 관련하여 우이~신설동간 경전철 굴착공사장 중 우리서 관내 굴착공사장에 대한 가스사고 사전예방 및 시만생활 안전확보를 위한 불시점검 및 안전교육 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일시 : 2014. 12. 16. / 13:00~15:00

나. 대상 : 성신여대역, 보문역 경전철 굴착공사장

다. 동원 : 2명(위험물안전팀장, 가스 담당)

라. 방법 : 현장 불시 점검

마. 내용

- 굴착공사장 도시가스배관 보호 관련 규정

- 가스배관의 안전조치 및 손상방지기준에 따른 굴착작업 시행여부

- 굴착으로 노출된 도시가스 배관의 방호조치

- 굴착공사장 내 노출배관 및 주변 매몰배관의 안전관리 상태

- 기타 안전관리에 필요한 사항 등

바. 결과 : 특이사항 없음

붙임 : 굴착공사장 배관보호 관련 규정 1부.  끝.

담당자	김성진		위험물안전팀장	代김연경		예방과장	12/19 代김연경
협조자
시행	예방과-13395	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	924-8119	/전송	926-0119	/	2012051015@seoul.go.kr	/	대시민공개